ชื่อสิ่งประดิษฐ์        ชุดแขวนกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะอเนกประสงค์ (Eco-Cysto Hanger)

ชื่อผู้ประดิษฐ์          นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชื่อผู้นำเสนอ           นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานที่ติดต่อกลับ  งานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ โทร 2940 , e – mail address : Uroyui@g mail.com

บทคัดย่อ

แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและประชาชนสุขภาพดี การพัฒนา Service plan เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยการนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความปลอดภัยโดย การผ่าตัด One Day Surgery (ODS) การผ่าตัด Minimally Invasive Surgery (MIS) มีการใช้เทคโนโลยี Endoscope และ Laparoscopic Surgery เข้ามาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อลดระยะเวลาการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลและลดภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลศรีสะเกษมีผู้มารับบริการส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเฉลี่ยวันละ15ราย การตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่านกล้อง ชุดกล้องส่องตรวจ สามารถ Reused ใช้ครั้งต่อไปได้กระบวนการล้างทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องมือก่อนมำให้ปราศจากเชื้อจึงมีความสำคัญ หากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้เครื่องมือชำรุด ซึ่งต้นทุนกล้องส่องตรวจราคาชิ้นละ 12,000 บาท ปัญหาสำคัญคือการจัดเก็บกล้องในระหว่างรอใช้งานหรือหลังทำความสะอาดซึ่งหากวางไม่เหมาะสมอาจทำให้สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) หักพับเสียหายได้  การแขวนในแนวดิ่งช่วยถนอมสาย Fiber Optic ไม่ให้หักงอ ช่วยให้แห้งเร็วในขณะที่ตู้เก็บมาตรฐานราคา ๕๕,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เพียงพอต่อการ ใช้งานทีมศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะจึงนำปัญหามาประชุมและหาแนวทางแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์จัดเก็บกล้องส่องตรวจที่ปลอดภัยต่อตัวเครื่องมือในราคา ประหยัดและลดความเสี่ยงการชำรุดของกล้องส่องตรวจจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ศึกษา อุปกรณ์แขวนไม้กวาดแบบหนีบ (Grip) ต้นทุนชิ้นละ ๒๐ บาท จำนวน 3 ชิ้น มาใช้เป็นตัวยึดจับด้ามกล้อง ออกแบบและปรึกษาทีมช่างไม้นำเศษไม้เหลือใช้จากงานช่างไม้มาทำเป็นฐานรองหลังเพื่อความแข็งแรง และสวยงามติดตั้งชุดหนีบลงบนฐานไม้และตะขอสำหรับห้อยสายชุดส่องตรวจนำไปยึดติดผนังในระดับที่สายกล้องสามารถทิ้งตัวลงในแนวดิ่งหยิบใช้งานสะดวกการทดสอบประสิทธิภาด้านความแข็งแรงสามารถ รองรับน้ำหนักกล้องได้มั่นคง ไม่ลื่น ตัวหนีบทีความยืดหยุ่นไม่ทำให้ผิวกล้องเป็นรอย การแขวนแนวดิ่ง ช่วยป้องกันการหักพับของสายด้านความสะอาดการจัดเก็บแบบแขวนช่วยให้ตัวกล้องแห้งเร็วเริ่มทดลอง และใช้งานเดือนเมษายน 2567 จนถึงปัจจุบัน การนำไปใช้สามารถติดตั้งได้ทุกจุดบริเวณห้องล้างทำความ สะอาดและและห้องเตรียมเครื่องมือ เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ใช้แขวนเครื่องมือผ่าตัดชนิดอื่นๆ

เอกสารอ้างอิง:

คู่มือการบำรุงรักษากล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ (Cystoscope Maintenance Guide)

แนวทางการจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)