BabySafe Guard : ไม้กั้นเตียงป้องการการตกของทารกแรกเกิด งานห้องคลอด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

นางอมราภรณ์ นาคผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางทองสี อ่อนทุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานห้องคลอด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ : การตกเตียงของทารกแรกเกิดเป็นอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และการดูแลที่บ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทารกและสร้างความวิตกกังวลให้แก่มารดา ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในระยะหลังคลอดที่มารดาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ทำให้ไม่สามารถดูแลทารกแรกเกิดอย่างเต็มศักยภาพ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในจัดทำนวัตกรรม “BabySafe Guard : ไม้กั้นเตียงป้องกันการตกเตียงของทารกแรกเกิด” เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เพิ่มความปลอดภัยในการดูแลทารกแรกเกิดในห้องคลอด 
 	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากนวัตกรรมนี้ คือ สามารถลดอุบัติเหตุจากการตกเตียงของทารกแรกเกิด เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของพยาบาล และสร้างความมั่นใจให้แก่มารดา ญาติ ในการดูแลทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยได้อย่างเหมาะสม

ความสำคัญของปัญหา : ทารกแรกเกิดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเปราะบางและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เนื่องจากระบบต่าง ๆ ของร่างกายยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทั้งด้านกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อุบัติเหตุจากการตกเตียงของทารกแรกเกิดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สามารถพบได้ทั้งในห้องคลอด หอผู้ป่วยหลังคลอด และการดูแลที่บ้าน ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด การอ่อนเพลียจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ความเร่งรีบในการให้การพยาบาล หรือการลืมยกไม้กั้นเตียงหลังให้การดูแลทารก นอกจากนี้ ทารกบางรายอาจมีการดิ้นหรือเคลื่อนไหวโดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกจากเตียงได้ การตกเตียงของทารกอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ สมอง กระดูก หรืออวัยวะสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของทารกในระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของมารดาและญาติที่มีต่อคุณภาพการดูแลรักษาของโรงพยาบาล รวมถึงสร้างความเครียดและความวิตกกังวลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้วย ปัจจุบันไม้กั้นเตียงที่ใช้งานมีลักษณะเป็นช่องว่าง แต่ละช่องห่างกันประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทำให้ไม่สามารถป้องกันการตกเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรม “BabySafe Guard : ไม้กั้นเตียงป้องกันการตกเตียงของทารกแรกเกิด” เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลทารกแรกเกิดในห้องคลอด  โดยออกแบบให้ไม่ให้มีช่องว่าง นวัตกรรมนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของพยาบาล ส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาไม้กั้นเตียงป้องกันการตกเตียงของทารกแรกเกิดให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานในห้องคลอด โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

- เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการตกเตียงของทารกแรกเกิดระหว่างการดูแลของพยาบาล มารดาหลังคลอด และญาติ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ มารดาหลังคลอด และญาติในการดูแลทารกแรกเกิด

วิธีการดำเนินงาน

- ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการตกเตียงของทารกแรกเกิดจากการปฏิบัติงานในห้องคลอด และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

- ออกแบบนวัตกรรม ออกแบบไม้กั้นเตียงให้มีลักษณะปลอดภัย โดยใช้วัสดุที่มีโครงสร้างแข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ เช่น อะลูมิเนียม

- สร้างและทดลองใช้นวัตกรรม ดำเนินการประกอบไม้กั้นเตียงต้นแบบ และนำไปทดลองใช้งานในสถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกในการใช้งาน และระบบแจ้งเตือน

- ประเมินผลและปรับปรุง ประเมินผลการใช้งานจากความคิดเห็นของพยาบาลและผู้ใช้งานจริง พร้อมปรับปรุงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์ของการนำไปใช้

- ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการตกเตียงของทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพิ่มความปลอดภัยในการดูแลทารกแรกเกิดในห้องคลอด

- ลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่มารดาหลังคลอด ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์

- ส่งเสริมคุณภาพการพยาบาลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้